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ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ППУ
	

ПРАЙС – ЛИСТ ОТ 01.10.2018г. ( с учетом НДС )
Вся продукция сертифицированная по ГОСТ 30732-2006


Трубы ППУ в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с системой ОДК

	Диаметр трубы
	32х2,8
	42х2,8
	48х3,0
	57х3,5
	76х3,5
	89х4,0
	108х4,0
	133х4
	159х4,5
	219х6
	273х7
	325х7
	426х7
	530х7
	630х8

	Диаметр оболочки 
	110
	125
	125
	125
	140
	140
	160
	160
	180
	180
	200
	225
	250
	315
	400
	450
	560
	710
	800

	Предизолированная труба, м.п.
	459
	539
	545
	601
	683
	732
	806
	895
	954
	1040
	1134
	1391
	1734
	2958
	4750
	5600
	7630
	11455
	19258

	Предизолированный отвод, 90°, шт
	1956
	2187
	2314
	2442
	2601
	2828
	3008
	3333
	3560
	3805
	4080
	4862
	6180
	10054
	15164
	19706
	34408
	47833
	72094

	Предизолированная неподвижная опора
	-
	4466
	4541
	4747
	5222
	5370
	5906
	6143
	6757
	6916
	7609
	8344
	10130
	14480
	23561
	29907
	38336
	54600
	82320

	Концевой элемент с кабелем вывода и с металлической заглушкой 
	-
	4194
	4392
	4615
	5077
	5034
	5536
	5531
	6084
	6008
	6610
	7322
	8777
	11853
	16718
	19662
	24836
	33680
	52480



Дополнительные услуги:	

- доставка продукции на объект Заказчика;
- комплектация и монтаж трубопроводов по спецификации или заявки Заказчика;
- комплектация сопутствующими материалами.


Заявки принимаются по тел. :  8 (495) 561 72 32 / 8 (926) 815 89 38 
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Трубы ППУ в оцинкованной (ОЦ) оболочке с системой ОДК

	Диаметр трубы
	32х2,8
	42х2,8
	48х3,0
	57х3,5
	76х3,5
	89х4,0
	108х4,0
	133х4
	159х4,5
	219х6
	273х7
	325х7
	426х7
	530х7
	630х8

	Диаметр оболочки 
	110
	125
	125
	125
	140
	140
	160
	160
	180
	180
	200
	225
	250
	315
	400
	450
	560
	710
	800

	Предизолированная труба, м.п.
	492
	599
	597
	609
	670
	715
	786
	873
	940
	1010
	1117
	1296
	1594
	2642
	4450
	5245
	7010
	9313
	21278

	Предизолированный отвод, 90°, шт
	1814
	2126
	2140
	2242
	2377
	2600
	2824
	3086
	3282
	3630
	3863
	4630
	5798
	9145
	13777
	17290
	30100
	39890
	64590

	Предизолированная неподвижная опора
	-
	-
	-
	4440
	4876
	5100
	5610
	5803
	6383
	6505
	7155
	7742
	9299
	13077
	19440
	25042
	31700
	43315
	63552

	Предизолированный тройник 
	2435
	2964
	2953
	3015
	3321
	3540
	3904
	4324
	4641
	5014
	5530
	6427
	7885
	13080
	22025
	25962
	34700
	46115
	67872



Дополнительные услуги:	

- доставка продукции на объект Заказчика;
- комплектация и монтаж трубопроводов по спецификации или заявки Заказчика;
- комплектация сопутствующими материалами.




Заявки принимаются по тел. :  8 (495) 561 72 32 / 8 (926) 815 89 38
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