ООО «Современные Технологии Тепла»

___________________________________________________________________________________________

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ППУ

ПРАЙС – ЛИСТ ОТ 01.10.2018г. ( с учетом НДС )

Вся продукция сертифицированная по ГОСТ 30732-2006

Трубы ППУ в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке с системой ОДК

| Диаметр трубы | 32х2,8 | 42х2,8 | 48х3,0 | 57х3,5 |  | 76х3,5 |  | 89х4,0 |  | 108х4,0 |  | 133х4 | 159х4,5 | 219х6 | 273х7 | 325х7 | 426х7 | 530х7 | 630х8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр оболочки | 110 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 |
| Предизолированная труба, м.п. | 459 | 539 | 545 | 601 | 683 | 732 | 806 | 895 | 954 | 1040 | 1134 | 1391 | 1734 | 2958 | 4750 | 5600 | 7630 | 11455 | 19258 |
| Предизолированный отвод, 90°, шт | 1956 | 2187 | 2314 | 2442 | 2601 | 2828 | 3008 | 3333 | 3560 | 3805 | 4080 | 4862 | 6180 | 10054 | 15164 | 19706 | 34408 | 47833 | 72094 |
| Предизолированная неподвижная опора | - | 4466 | 4541 | 4747 | 5222 | 5370 | 5906 | 6143 | 6757 | 6916 | 7609 | 8344 | 10130 | 14480 | 23561 | 29907 | 38336 | 54600 | 82320 |
| Концевой элемент с кабелем вывода и с металлической заглушкой | - | 4194 | 4392 | 4615 | 5077 | 5034 | 5536 | 5531 | 6084 | 6008 | 6610 | 7322 | 8777 | 11853 | 16718 | 19662 | 24836 | 33680 | 52480 |

Дополнительные услуги:

- доставка продукции на объект Заказчика;

- комплектация и монтаж трубопроводов по спецификации или заявки Заказчика;

- комплектация сопутствующими материалами.

Заявки принимаются по тел. :  8 (495) 561 72 32 / 8 (926) 815 89 38

ООО «Современные Технологии Тепла»

___________________________________________________________________________________________

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ППУ

ПРАЙС – ЛИСТ ОТ 01.10.2018г. ( с учетом НДС )

Вся продукция сертифицированная по ГОСТ 30732-2006

Трубы ППУ в оцинкованной (ОЦ) оболочке с системой ОДК

| Диаметр трубы | 32х2,8 | 42х2,8 | 48х3,0 | 57х3,5 |  | 76х3,5 |  | 89х4,0 |  | 108х4,0 |  | 133х4 | 159х4,5 | 219х6 | 273х7 | 325х7 | 426х7 | 530х7 | 630х8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр оболочки | 110 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | 710 | 800 |
| Предизолированная труба, м.п. | 492 | 599 | 597 | 609 | 670 | 715 | 786 | 873 | 940 | 1010 | 1117 | 1296 | 1594 | 2642 | 4450 | 5245 | 7010 | 9313 | 21278 |
| Предизолированный отвод, 90°, шт | 1814 | 2126 | 2140 | 2242 | 2377 | 2600 | 2824 | 3086 | 3282 | 3630 | 3863 | 4630 | 5798 | 9145 | 13777 | 17290 | 30100 | 39890 | 64590 |
| Предизолированная неподвижная опора | - | - | - | 4440 | 4876 | 5100 | 5610 | 5803 | 6383 | 6505 | 7155 | 7742 | 9299 | 13077 | 19440 | 25042 | 31700 | 43315 | 63552 |
| Предизолированный тройник | 2435 | 2964 | 2953 | 3015 | 3321 | 3540 | 3904 | 4324 | 4641 | 5014 | 5530 | 6427 | 7885 | 13080 | 22025 | 25962 | 34700 | 46115 | 67872 |

Дополнительные услуги:

- доставка продукции на объект Заказчика;

- комплектация и монтаж трубопроводов по спецификации или заявки Заказчика;

- комплектация сопутствующими материалами.

Заявки принимаются по тел. :  8 (495) 561 72 32 / 8 (926) 815 89 38